**„Топлофикация София” ЕАД обявява**

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет:

**„Доставка на набивки за топлоизточниците в „Топлофикация София” ЕАД”**

**София, 2016г.**

**I. ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА**

***1. Предмет на поръчката***

Предмет на настоящата поръчка е: **„Доставка на набивки за топлоизточниците в „Топлофикация София” ЕАД”.**

*2. Място на изпълнение на доставката:*

- ТР „София” – гр. София, ул. „История славянобългарска” № 6 (бившата „202-ра”);

- ТР „София Изток” – гр. София, ул. „Димитър Пешев” № 6;

- ТР „Люлин” – гр. София, гара Волуяк.

***3. Прогнозна стойност***

Прогнозната стойност на поръчката е до 47 700.00 лв. (четиридесет и седем хиляди и седемстотин лева), като сумата не включва ДДС.

***4. Срок за доставка:***

Срокът за доставка е по предложение на участника, в календарни дни.

***5. Критерий за оценка на офертите:***

Оценка на подадените оферти ще се извърши по критерия „*икономически най-изгодна оферта*”, по показатели съгласно приложената методика.

***6. Начин и срок на плащане***

Начинът и сроковете на плащане са посочени в проекта на договор.

***7. Срок на валидност на офертите***

Срокът на валидност на офертите е до 90 календарни дни.

***8.*** ***Доставката да се придружава от следните документи:***

8.1. Декларация за съответствие, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите на български език.

8.2. Сертификат за качество от производителя на български език;

8.3. Сертификат за произход на стоките от производителя на български език;

**II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Флуид | Работно налягане, | Работна температура, | Периферна скорост, | pH | Размер | Мярка | Количество ТР София Изток | Количество ТР София  |  ТР Люлин | Забележка |
| МРа | ºС | (m/s) |   |
|   | **Набивки за помпи** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | Вода | 0,2 | 30 | 12,5 | 5÷10 | 14х14 | кг | 3 |  |  |  |
| 2. | Вода | 1,8 | 120 | 10 | 5÷10 | 10х10 | кг | 3 |  |  |  |
| 3. | Вода | 1,8 | 120 | 10 | 5÷10 | 12х12 | кг | 3 |  |  |  |
| 4. | Вода | 1,8 | 70 | 15 | 5÷10 | 28х28 | кг | 3 |  |  |  |
| 5. | Вода | 2 | 5÷90 | 16 | 5÷10 | 6x6 | кг |  | 9 |  |  |
| 6. | Вода | 2 | 5÷90 | 16 | 5÷10 | 8x8 | кг |  | 9 |  |  |
| 7. | Вода | 2 | 5÷90 | 16 | 5÷10 | 10x10 | кг |  | 9 |  |  |
| 8. | Вода | 2 | 5÷90 | 16 | 5÷10 | 12x12 | кг |  | 9 |  |  |
| 9. | Вода | 2 | 5÷90 | 16 | 5÷10 | 14x14 | кг |  | 9 |  |  |
| 10. | Вода | 2 | 5÷90 | 16 | 5÷10 | 16x16 | кг |  | 3 |  |  |
| 11. | Вода | 2,5 | 5÷200 | 25 | 5÷10 | 6x6 | кг |  | 6 |  |  |
| 12. | Вода | 2,5 | 5÷200 | 25 | 5÷10 | 8x8 | кг |  | 3 |  |  |
| 13. | Вода | 2,5 | 5÷200 | 25 | 5÷10 | 10x10 | кг |  | 10 |  |  |
| 14. | Вода | 2,5 | 5÷200 | 25 | 5÷10 | 13x13 | кг |  | 12 |  |  |
| 15. | Вода | 2,5 | 5÷200 | 25 | 5÷10 | 14x14 | кг |  | 24 |  |  |
| 16. | Вода | 2,5 | 5÷200 | 25 | 5÷10 | 16x16 | кг |  | 24 |  |  |
| 17. | Вода | 4 | 120 | 10 | 5÷10 | 10х10 | кг | 3 |  |  |  |
| 18. | Вода | 4 | 120 | 10 | 5÷10 | 12х12 | кг | 3 |  |  |  |
| 19. | Варно мляко | 0,2 | 30 | 12,5 | 1÷14 | 8х8 | кг | 3 |  |  |  |
| 20. | NaOH 49% | 0,4 | 30 | 12,5 | 1÷14 | 8х8 | кг | 3 |  |  |  |
|   | **Набивки за арматура** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21. | Пара | 1 | 300 | 2 | 5÷10 | 6х6 | кг | 5 |  |  |  |
| 22. | Пара | 1 | 300 | 2 | 5÷10 | 8х8 | кг | 5 |  |  |  |
| 23. | Пара | 1 | 300 | 2 | 5÷10 | 10х10 | кг | 5 |  |  |  |
| 24. | Пара | 1 | 300 | 2 | 5÷10 | 12х12 | кг | 5 |  |  |  |
| 25. | Пара | 10 | 545 | 2 | 5÷10 | 4x4 | кг |   | 2 |  |  |
| 26. | Пара | 10 | 545 | 2 | 5÷10 | 6x6 | кг |   | 6 |  |  |
| 27. | Пара | 10 | 545 | 2 | 5÷10 | 8x8 | кг |   | 6 |  |  |
| 28. | Пара | 10 | 545 | 2 | 5÷10 | 10x10 | кг |   | 10 |  |  |
| 29. | Пара | 10 | 545 | 2 | 5÷10 | 12x12 | кг |   | 20 |  |  |
| 30. | Пара | 10 | 545 | 2 | 5÷10 | 14x14 | кг |   | 12 |  |  |
| 31. | Пара | 13,9 | 540 | 2 | 5÷10 | 6х6 | кг | 3 |  |  |  |
| 32. | Пара | 13,9 | 540 | 2 | 5÷10 | 8х8 | кг | 3 |  |  |  |
| 33. | Пара | 13,9 | 540 | 2 | 5÷10 | 10х10 | кг | 3 |  |  |  |
| 34. | Пара | 13,9 | 540 | 2 | 5÷10 | 11х11 | кг | 5 |  |  |  |
| 35. | Пара | 13,9 | 540 | 2 | 5÷10 | 12х12 | кг | 5 |  |  |  |
| 36. | Вода | 1,6 | 120 | 2 | 5÷10 | 12x12 | кг |  | 3 |  |  |
| 37. | Вода | 1,6 | 120 | 2 | 5÷10 | 14x14 | кг |  | 3 |  |  |
| 38. | Вода | 1,6 | 120 | 2 | 5÷10 | 16х16 | кг |  | 6 |  |  |
| 39. | Вода | 1,6 | 120 | 2 | 5÷10 | 18х18 | кг |  | 6 |  |  |
| 40. | Вода | 2 | 150 | 2 | 5÷10 | 6х6 | кг | 5 |  |  |  |
| 41. | Вода | 2 | 150 | 2 | 5÷10 | 8х8 | кг | 5 |  |  |  |
| 42. | Вода | 2 | 150 | 2 | 5÷10 | 10х10 | кг | 5 |  |  |  |
| 43. | Вода | 2 | 150 | 2 | 5÷10 | 12х12 | кг | 5 |  |  |  |
| 44. | Вода | 18 | 5÷200 | 2 | 5÷10 | 4x4 | кг |   | 2 |   |   |
| 45. | Вода | 18 | 5÷200 | 2 | 5÷10 | 6x6 | кг |   | 6 |   |   |
| 46. | Вода | 18 | 5÷200 | 2 | 5÷10 | 8x8 | кг |   | 6 |   |   |
| 47. | Вода | 18 | 5÷200 | 2 | 5÷10 | 10x10 | кг |   | 10 |   |   |
| 48. | Вода | 18 | 5÷200 | 2 | 5÷10 | 12x12 | кг |   | 20 |   |   |
| 49. | Вода | 18 | 5÷200 | 2 | 5÷10 | 14x14 | кг |   | 12 |   |   |
| 50. | Вода | 25 | 220 | 2 | 5÷10 | 6х6 | кг | 6 |  |  |  |
| 51 | Вода | 25 | 220 | 2 | 5÷10 | 8х8 | кг | 6 |  |  |  |
| 52. | Вода | 25 | 220 | 2 | 5÷10 | 10х10 | кг | 5 |  |  |  |
| 53. | Вода | 25 | 220 | 2 | 5÷10 | 12х12 | кг | 10 |  |  |  |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Импрегнация; Материал** |
| 54. | Мазут, Гореща вода, Пара  | 3 | 200 | 12 | 2÷12 | 6x6 | кг |   |   | 4 | Смазка; ПТФЕ/графит |
| 55. | Мазут, Гореща вода, Пара | 3 | 200 | 12 | 2÷12 | 8x8 | кг |   |   | 5 | Смазка; ПТФЕ/графит |
| 56. | Мазут, Гореща вода, Пара | 3 | 200 | 12 | 2÷12 | 10x10 | кг |   |   | 8 | Смазка; ПТФЕ/графит |
| 57. | Мазут, Гореща вода, Пара | 3 | 200 | 12 | 2÷12 | 12x12 | кг |   |   | 12 | Смазка; ПТФЕ/графит |
| 58. | Мазут, Гореща вода, Пара | 3 | 200 | 12 | 2÷12 | 14x14 | кг |   |   | 12 | Смазка; ПТФЕ/графит |
| 59. | Мазут, Гореща вода, Пара | 3 | 200 | 12 | 2÷12 | 16x16 | кг |   |   | 9 | Смазка; ПТФЕ/графит |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Предлаганите набивки следва да са фабрично нови, като годината на производство не е по-рано от 12 месеца преди датата на доставката.

**Не се допуска доставка на набивка с армировка /метална оплетка/!**

**III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ**

**Изисквания към личното състояние на участниците.**

Спрямо участниците следва да не са налице обстоятелствата на чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, за което в офертата си представят Декларации по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на посочените обстоятелства.

Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

**IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ**

Офертата трябва да съдържа:

1. **Данни за участника** (по образец);

2. **Техническо предложение**, съдържащо:

2.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представителна участника.

2.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (по образец).

2.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.

2.4. Декларация за срока на валидност на офертата.

3. **Ценово предложение** (по образец).

**4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП** за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП (по образец).

**5. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП** за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 ЗОП (по образец).

6. **Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП** за използване/ неизползване на подизпълнители (по образец);

7. **Декларация за съгласие за участие като подизпълнител** (по образец). *Декларацията се представя в случай, че ще се ползват подизпълнители;*

8. **Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗОП от подизпълнител**, ако е приложимо (по образец);

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки и настоящите технически изисквания и указания за офериране.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

**V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И ЗА ПОДАВАНЕТО Й**

1. Участникът подготвя офертата си съгласно формата и съдържанието на образците от документацията на възложителя. Не се допуска подмяна на информация или съдържание в тях.

2. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените към документацията образци (приложения).

3. Офертата се представя на български език. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са придружени с превод на български език.

4. Всеки участник може да представи само една оферта.

5. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в настоящите изисквания и указания, при спазване на ЗОП, ППЗОП и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му

6. Офертата и всички документи, съдържащи се в нея, се подписват от лицето, което представлява участника съгласно ЕИК, респ. удостоверението за актуална съдебна регистрация или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага нотариално заверено изрично пълномощно на упълномощеното/ите лице/а, изготвено за целите на настоящата процедура.

7. Всички документи, които не са оригинали и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала" и подписа на лицето/та, представляващо/и участника.

**8. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка от участника или от упълномощен от него представител - лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Опаковката трябва да бъде надписана както следва:**

*До „Топлофикация София” ЕАД*

*гр. София 1680, ул. „Ястребец” № 23 Б*

*ОФЕРТА в отговор на публикувана обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: ......................................................................*

*Наименование на участника, пълен и точен адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електроне адрес.*

9. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от възложителя. Не се приема и оферта в незапечатана или скъсана опаковка. Такива оферти незабавно се връщат на участника и това се отбелязва в регистъра на възложителя.

10. Подаването на офертите става всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа до датата, посочена в Информация за публикувана в Профила на купувача обява за обществената поръчка, на адрес: ***гр. София 1680, ул. „Ястребец” № 23 Б, „Топлофикация София” ЕАД, Деловодство.***

11. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на участника. В този случай, участникът следва да осигури пристигането на офертата, в посоченият от възложителя срок. Рискът от забава или загубване на офертата са за сметка на участника.

12. При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

**VI. разглеждане и оценка на офертите**

1. Отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва по реда, определен в ППЗОП и вътрешните правила на възложителя, от назначена от възложителя комисия.

2. Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на датата, часа и мястото, посочени в Информация за публикувана в Профила на купувача обява за обществената поръчка.

3. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.

4. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.

**МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА**

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерий за възлагане „Оптимално съотношение качество/цена”. Показателите за оценка по критерия са следните:

1. **Показатели за оценка на офертите:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  | ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА | Относителна тежест , % |
| 1 | **Финансов показател** /предлагана цена/ **Tц**  | 80 |
| 2 | **Технически показател** /срок за доставка / **Tс** | 20 |

**2. Методика за изчисляване оценката на Офертите**

Показатели за определяне на комплексна оценка:

**1**. **Финансов показател /предлагана цена/.**

**Този показател включва предложената обща цена съгласно Ценово предложение, без ДДС.**

Оценката по показател **Tц** ще се изчислява по следната формула:

 С ц min х 80

**Tц**  = -------------------------- , където:

 Cц n

**“Сц min”** - най-ниската предложена обща цена, от всички предложени стойности за изпълнение на поръчката на допуснатите до участие оферти;

**“80”** - максимален брой точки за критерия;

**“C ц n”**- предложената от участника обща цена;

**“Tц”** – точките, които получава участникът по оценявания критерий;

**2. Технически показател** /**срок за доставка /.**

Оценката на офертата по критерия ще се изчислява на база предложените от участниците срок за доставка в календарни дни, по формулата:

 С min х 20

 **Tс** = --------------------------, където:

 C n

**“С min”** - най-краткият предложен срок за изпълнение на поръчката от всички предложени срокове за изпълнение на допуснатите до участие оферти;

**“20” -** максимален брой точки за критерия;

**“C n” -** предложеният от участника срок за доставка след заявка от Възложителя;

**“Tс”** – точките, които получава участникът по оценявания критерий;

Икономически най-изгодната оферта за Възложителя е офертата, получила най-висока **комплексна оценка** **/КО/** от максимално възможна **100 точки** като сума от индивидуалните оценки по отделните критерии, изчислена по формулата:

**КО = Tц + Tс**

**ДО**

**„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД**

**ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА**

Представляваното от мен юридическо лице е с ЕИК ................................................*(посочва се само ЕИК по Закона за Търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)*

**Предоставяме на Вашето внимание следната информация за участника:**

1. Наименование на участника:

.....................................................................................................................................................

2. Седалище и адрес на управление: ......................................................................................................................................................

3. Адрес за кореспонденция: ....................................................................................................................................................

Телефон: ....................................................................................................................................

Факс: ...........................................................................................................................................

Електронен адрес: ........................................................................................................

4. Лице за контакти: ...............................................................................................................

Длъжност ..................................................................................................................................

Телефон/ факс....................................................................................................................................

Електронен адрес:...........................................................................................................................................

5. Обслужваща банка.............................................................................

BIC………………………………………………………………………..

IBAN………………………………………………………………………………

титуляр на сметката………………………………………………………………..

Декларирам, че посочените адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, са действителни и могат да бъдат използвани. Приемам, че ако възложителят не може да осъществи контакт на посочените факс или e-mail и има автоматично съобщение или разпечатка от факс за това, то изпращаният документ ще се счита за редовно връчен.

**Дата: ..................... 2016 г. Подпис: ..............................**

**гр. .................................. *(име, длъжност и печат)***

**ДО**

 **„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за**

**за обществена поръчка по чл. 20, ал.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)**

**с предмет: „Доставка на набивки за топлоизточниците в „Топлофикация София” ЕАД”.**

от …………………………………………………………......................................……………

/наименование на участника/

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с изискванията от обявата за обществената поръчка и приложенията към нея приемаме да изпълним поръчката в съответствие с вашите изисквания и условия, както следва:

1. Съгласен съм да доставя качествени и в срок набивки за топлоизточниците в „Топлофикация София” ЕАД”.

2. Срокът за доставка на набивки за топлоизточниците е………(словом) календарни дни.

3.Декларирам, че предлаганите набивки ще са фабрично нови, като годината на производство не е по-рано от 12 месеца преди датата на доставката.

4. Предлаганите от нас стоки по предмета на поръчката са подробно описани в приложената таблица към настоящото техническо предложение, относно техническите им характеристики за работната зона на всеки тип набивка в зависимост от работното налягане и темперетура на флуида, съответните спецификации или стандарти, на които отговарят, произход на стоките и др.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Флуид | Работно налягане, | Работна температура, | Периферна скорост, | pH | Размер | Мярка | Забележка | Предложение на участника |
| МРа | ºС | (m/s) |
|   | **Набивки за помпи** |   |   |   |   |   |  |
| 1. | Вода | 0,2 | 30 | 12,5 | 5÷10 | 14х14 | кг |  |  |
| 2. | Вода | 1,8 | 120 | 10 | 5÷10 | 10х10 | кг |  |  |
| 3. | Вода | 1,8 | 120 | 10 | 5÷10 | 12х12 | кг |  |  |
| 4. | Вода | 1,8 | 70 | 15 | 5÷10 | 28х28 | кг |  |  |
| 5. | Вода | 2 | 5÷90 | 16 | 5÷10 | 6x6 | кг |  |  |
| 6. | Вода | 2 | 5÷90 | 16 | 5÷10 | 8x8 | кг |  |  |
| 7. | Вода | 2 | 5÷90 | 16 | 5÷10 | 10x10 | кг |  |  |
| 8. | Вода | 2 | 5÷90 | 16 | 5÷10 | 12x12 | кг |  |  |
| 9. | Вода | 2 | 5÷90 | 16 | 5÷10 | 14x14 | кг |  |  |
| 10. | Вода | 2 | 5÷90 | 16 | 5÷10 | 16x16 | кг |  |  |
| 11. | Вода | 2,5 | 5÷200 | 25 | 5÷10 | 6x6 | кг |  |  |
| 12. | Вода | 2,5 | 5÷200 | 25 | 5÷10 | 8x8 | кг |  |  |
| 13. | Вода | 2,5 | 5÷200 | 25 | 5÷10 | 10x10 | кг |  |  |
| 14. | Вода | 2,5 | 5÷200 | 25 | 5÷10 | 13x13 | кг |  |  |
| 15. | Вода | 2,5 | 5÷200 | 25 | 5÷10 | 14x14 | кг |  |  |
| 16. | Вода | 2,5 | 5÷200 | 25 | 5÷10 | 16x16 | кг |  |  |
| 17. | Вода | 4 | 120 | 10 | 5÷10 | 10х10 | кг |  |  |
| 18. | Вода | 4 | 120 | 10 | 5÷10 | 12х12 | кг |  |  |
| 19. | Варно мляко | 0,2 | 30 | 12,5 | 1÷14 | 8х8 | кг |  |  |
| 20. | NaOH 49% | 0,4 | 30 | 12,5 | 1÷14 | 8х8 | кг |  |  |
|   | **Набивки за арматура** |   |   |   |   |   |  |
| 21. | Пара | 1 | 300 | 2 | 5÷10 | 6х6 | кг |  |  |
| 22. | Пара | 1 | 300 | 2 | 5÷10 | 8х8 | кг |  |  |
| 23. | Пара | 1 | 300 | 2 | 5÷10 | 10х10 | кг |  |  |
| 24. | Пара | 1 | 300 | 2 | 5÷10 | 12х12 | кг |  |  |
| 25. | Пара | 10 | 545 | 2 | 5÷10 | 4x4 | кг |  |  |
| 26. | Пара | 10 | 545 | 2 | 5÷10 | 6x6 | кг |  |  |
| 27. | Пара | 10 | 545 | 2 | 5÷10 | 8x8 | кг |  |  |
| 28. | Пара | 10 | 545 | 2 | 5÷10 | 10x10 | кг |  |  |
| 29. | Пара | 10 | 545 | 2 | 5÷10 | 12x12 | кг |  |  |
| 30. | Пара | 10 | 545 | 2 | 5÷10 | 14x14 | кг |  |  |
| 31. | Пара | 13,9 | 540 | 2 | 5÷10 | 6х6 | кг |  |  |
| 32. | Пара | 13,9 | 540 | 2 | 5÷10 | 8х8 | кг |  |  |
| 33. | Пара | 13,9 | 540 | 2 | 5÷10 | 10х10 | кг |  |  |
| 34. | Пара | 13,9 | 540 | 2 | 5÷10 | 11х11 | кг |  |  |
| 35. | Пара | 13,9 | 540 | 2 | 5÷10 | 12х12 | кг |  |  |
| 36. | Вода | 1,6 | 120 | 2 | 5÷10 | 12x12 | кг |  |  |
| 37. | Вода | 1,6 | 120 | 2 | 5÷10 | 14x14 | кг |  |  |
| 38. | Вода | 1,6 | 120 | 2 | 5÷10 | 16х16 | кг |  |  |
| 39. | Вода | 1,6 | 120 | 2 | 5÷10 | 18х18 | кг |  |  |
| 40. | Вода | 2 | 150 | 2 | 5÷10 | 6х6 | кг |  |  |
| 41. | Вода | 2 | 150 | 2 | 5÷10 | 8х8 | кг |  |  |
| 42. | Вода | 2 | 150 | 2 | 5÷10 | 10х10 | кг |  |  |
| 43. | Вода | 2 | 150 | 2 | 5÷10 | 12х12 | кг |  |  |
| 44. | Вода | 18 | 5÷200 | 2 | 5÷10 | 4x4 | кг |   |  |
| 45. | Вода | 18 | 5÷200 | 2 | 5÷10 | 6x6 | кг |   |  |
| 46. | Вода | 18 | 5÷200 | 2 | 5÷10 | 8x8 | кг |   |  |
| 47. | Вода | 18 | 5÷200 | 2 | 5÷10 | 10x10 | кг |   |  |
| 48. | Вода | 18 | 5÷200 | 2 | 5÷10 | 12x12 | кг |   |  |
| 49. | Вода | 18 | 5÷200 | 2 | 5÷10 | 14x14 | кг |   |  |
| 50. | Вода | 25 | 220 | 2 | 5÷10 | 6х6 | кг |  |  |
| 51 | Вода | 25 | 220 | 2 | 5÷10 | 8х8 | кг |  |  |
| 52. | Вода | 25 | 220 | 2 | 5÷10 | 10х10 | кг |  |  |
| 53. | Вода | 25 | 220 | 2 | 5÷10 | 12х12 | кг |  |  |
|   |  |   |   |   |   |   |   | **Импрегнация; Материал** |  |
| 54. | Мазут, Гореща вода, Пара  | 3 | 200 | 12 | 2÷12 | 6x6 | кг | Смазка; ПТФЕ/графит |  |
| 55. | Мазут, Гореща вода, Пара | 3 | 200 | 12 | 2÷12 | 8x8 | кг | Смазка; ПТФЕ/графит |  |
| 56. | Мазут, Гореща вода, Пара | 3 | 200 | 12 | 2÷12 | 10x10 | кг | Смазка; ПТФЕ/графит |  |
| 57. | Мазут, Гореща вода, Пара | 3 | 200 | 12 | 2÷12 | 12x12 | кг | Смазка; ПТФЕ/графит |  |
| 58. | Мазут, Гореща вода, Пара | 3 | 200 | 12 | 2÷12 | 14x14 | кг | Смазка; ПТФЕ/графит |  |
| 59. | Мазут, Гореща вода, Пара | 3 | 200 | 12 | 2÷12 | 16x16 | кг | Смазка; ПТФЕ/графит |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Не се допуска доставка на набивка с армировка /метална оплетка/!**

*(Участникът описва предлаганите от него стоки в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя)*

**Дата..................... 2016 г. С уважение: ………………**

 **(име, длъжност, подпис и печат)**

 **ДО**

 **„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД**

**ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА**

от

.....................................................................................................

(пълно наименование на участника)

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Имаме удоволствието да Ви представим ценовата си оферта за: **„Доставка на набивки за топлоизточниците в „Топлофикация София” ЕАД”,** както следва:

**1.** Общата цена за изпълнение на поръчката е в размер на………………. лева (словом) без ДДС.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Флуид | Работно налягане, | Работна температура, | Периферна скорост, | pH | Размер | Мярка | Общоколичество  | ед. цена /кг /лв. без ДДС | обща ст-т/лв. без ДДС/ |
| МРа | ºС | (m/s) |   |
|   | **Набивки за помпи** |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | Вода | 0,2 | 30 | 12,5 | 5÷10 | 14х14 | кг | 3 |  |  |
| 2. | Вода | 1,8 | 120 | 10 | 5÷10 | 10х10 | кг | 3 |  |  |
| 3. | Вода | 1,8 | 120 | 10 | 5÷10 | 12х12 | кг | 3 |  |  |
| 4. | Вода | 1,8 | 70 | 15 | 5÷10 | 28х28 | кг | 3 |  |  |
| 5. | Вода | 2 | 5÷90 | 16 | 5÷10 | 6x6 | кг | 9 |  |  |
| 6. | Вода | 2 | 5÷90 | 16 | 5÷10 | 8x8 | кг | 9 |  |  |
| 7. | Вода | 2 | 5÷90 | 16 | 5÷10 | 10x10 | кг | 9 |  |  |
| 8. | Вода | 2 | 5÷90 | 16 | 5÷10 | 12x12 | кг | 9 |  |  |
| 9. | Вода | 2 | 5÷90 | 16 | 5÷10 | 14x14 | кг | 9 |  |  |
| 10. | Вода | 2 | 5÷90 | 16 | 5÷10 | 16x16 | кг | 3 |  |  |
| 11. | Вода | 2,5 | 5÷200 | 25 | 5÷10 | 6x6 | кг | 6 |  |  |
| 12. | Вода | 2,5 | 5÷200 | 25 | 5÷10 | 8x8 | кг | 3 |  |  |
| 13. | Вода | 2,5 | 5÷200 | 25 | 5÷10 | 10x10 | кг | 10 |  |  |
| 14. | Вода | 2,5 | 5÷200 | 25 | 5÷10 | 13x13 | кг | 12 |  |  |
| 15. | Вода | 2,5 | 5÷200 | 25 | 5÷10 | 14x14 | кг | 24 |  |  |
| 16. | Вода | 2,5 | 5÷200 | 25 | 5÷10 | 16x16 | кг | 24 |  |  |
| 17. | Вода | 4 | 120 | 10 | 5÷10 | 10х10 | кг | 3 |  |  |
| 18. | Вода | 4 | 120 | 10 | 5÷10 | 12х12 | кг | 3 |  |  |
| 19. | Варно мляко | 0,2 | 30 | 12,5 | 1÷14 | 8х8 | кг | 3 |  |  |
| 20. | NaOH 49% | 0,4 | 30 | 12,5 | 1÷14 | 8х8 | кг | 3 |  |  |
|   | **Набивки за арматура** |   |   |   |   |   |   |   |
| 21. | Пара | 1 | 300 | 2 | 5÷10 | 6х6 | кг | 5 |  |  |
| 22. | Пара | 1 | 300 | 2 | 5÷10 | 8х8 | кг | 5 |  |  |
| 23. | Пара | 1 | 300 | 2 | 5÷10 | 10х10 | кг | 5 |  |  |
| 24. | Пара | 1 | 300 | 2 | 5÷10 | 12х12 | кг | 5 |  |  |
| 25. | Пара | 10 | 545 | 2 | 5÷10 | 4x4 | кг | 2 |  |  |
| 26. | Пара | 10 | 545 | 2 | 5÷10 | 6x6 | кг | 6 |  |  |
| 27. | Пара | 10 | 545 | 2 | 5÷10 | 8x8 | кг | 6 |  |  |
| 28. | Пара | 10 | 545 | 2 | 5÷10 | 10x10 | кг | 10 |  |  |
| 29. | Пара | 10 | 545 | 2 | 5÷10 | 12x12 | кг | 20 |  |  |
| 30. | Пара | 10 | 545 | 2 | 5÷10 | 14x14 | кг | 12 |  |  |
| 31. | Пара | 13,9 | 540 | 2 | 5÷10 | 6х6 | кг | 3 |  |  |
| 32. | Пара | 13,9 | 540 | 2 | 5÷10 | 8х8 | кг | 3 |  |  |
| 33. | Пара | 13,9 | 540 | 2 | 5÷10 | 10х10 | кг | 3 |  |  |
| 34. | Пара | 13,9 | 540 | 2 | 5÷10 | 11х11 | кг | 5 |  |  |
| 35. | Пара | 13,9 | 540 | 2 | 5÷10 | 12х12 | кг | 5 |  |  |
| 36. | Вода | 1,6 | 120 | 2 | 5÷10 | 12x12 | кг | 3 |  |  |
| 37. | Вода | 1,6 | 120 | 2 | 5÷10 | 14x14 | кг | 3 |  |  |
| 38. | Вода | 1,6 | 120 | 2 | 5÷10 | 16х16 | кг | 6 |  |  |
| 39. | Вода | 1,6 | 120 | 2 | 5÷10 | 18х18 | кг | 6 |  |  |
| 40. | Вода | 2 | 150 | 2 | 5÷10 | 6х6 | кг | 5 |  |  |
| 41. | Вода | 2 | 150 | 2 | 5÷10 | 8х8 | кг | 5 |  |  |
| 42. | Вода | 2 | 150 | 2 | 5÷10 | 10х10 | кг | 5 |  |  |
| 43. | Вода | 2 | 150 | 2 | 5÷10 | 12х12 | кг | 5 |  |  |
| 44. | Вода | 18 | 5÷200 | 2 | 5÷10 | 4x4 | кг | 2 |  |   |
| 45. | Вода | 18 | 5÷200 | 2 | 5÷10 | 6x6 | кг | 6 |  |   |
| 46. | Вода | 18 | 5÷200 | 2 | 5÷10 | 8x8 | кг | 6 |  |   |
| 47. | Вода | 18 | 5÷200 | 2 | 5÷10 | 10x10 | кг | 10 |  |   |
| 48. | Вода | 18 | 5÷200 | 2 | 5÷10 | 12x12 | кг | 20 |  |   |
| 49. | Вода | 18 | 5÷200 | 2 | 5÷10 | 14x14 | кг | 12 |  |   |
| 50. | Вода | 25 | 220 | 2 | 5÷10 | 6х6 | кг | 6 |  |  |
| 51 | Вода | 25 | 220 | 2 | 5÷10 | 8х8 | кг | 6 |  |  |
| 52. | Вода | 25 | 220 | 2 | 5÷10 | 10х10 | кг | 5 |  |  |
| 53. | Вода | 25 | 220 | 2 | 5÷10 | 12х12 | кг | 10 |  |  |
| 54. | Мазут, Гореща вода, Пара  | 3 | 200 | 12 | 2÷12 | 6x6 | кг | 4 |   |  |
| 55. | Мазут, Гореща вода, Пара | 3 | 200 | 12 | 2÷12 | 8x8 | кг | 5 |   |  |
| 56. | Мазут, Гореща вода, Пара | 3 | 200 | 12 | 2÷12 | 10x10 | кг | 8 |   |  |
| 57. | Мазут, Гореща вода, Пара | 3 | 200 | 12 | 2÷12 | 12x12 | кг | 12 |   |  |
| 58. | Мазут, Гореща вода, Пара | 3 | 200 | 12 | 2÷12 | 14x14 | кг | 12 |   |  |
| 59. | Мазут, Гореща вода, Пара | 3 | 200 | 12 | 2÷12 | 16x16 | кг | 9 |   |  |
| 60. | **Общо/лв. без ДДС/:** |  |
| **ДДС/лв/:** |  |
| **Общо/лв.с ДДС/:** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.** Предложената цена включва всички разходи за извършване на дейностите и не подлежи на увеличение.

**3.** Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на договора.

*Участникът е единствено отговорен за допуснати грешки в изписването на предложените от него цени. Цените се изписват цифром и словом. При несъответствие между изписаните с цифри и с думи цени, за меродавни се считат изписаните с цифри.*

*При несъответствие между единична и обща цена- се взимат в предвид единичните цени, на базата на които се преизчислява общата.*

**Дата......................... 2016 г. С уважение: ………………**

 **(име, длъжност, подпис и печат)**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП**

Долуподписаният /-ната/ .........................................................................................., с л. к. № ............................ издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в качеството ми на ................................ на .....................................................................................

 *(посочете длъжността) (наименование на участника)*

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, участник в обществена поръчка с предмет: .......................

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

|  |
| --- |
| В качеството си на лице по чл. 54, ал. 2[[1]](#footnote-1) от ЗОП:  |
| 1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда / реабилитиран съм (*невярното се зачертава*) за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс. 2. Не съм осъждан с влязла в сила присъда / реабилитиран съм (*невярното се зачертава*) за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. |

Известна ми е отговорността по чл. 313 на НК за невярно деклариране на обстоятелства, изискуеми по силата на закон.

**Дата ……………… 2016 г. ДЕКЛАРАТОР:**

**гр. …………………….. /трите имена, подпис/**

|  |
| --- |
| **ДЕКЛАРАЦИЯ[[2]](#footnote-2)** **по чл. 97, ал. 5 от ЗОП** |
| **за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от** **ЗОП** |

Долуподписаният /-ната/ .........................................................................................., с л. к. № ............................ издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в качеството ми на ................................ на .....................................................................................

 *(посочете длъжността) (наименование на участника)*

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, участник в обществена поръчка с предмет: .......................

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

1. Представляваният от мен участник няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

3. По отношение на представлявания от мен участник не е установено, че:

3.1. е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

3.2. не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за невярно деклариране на обстоятелства, изискуеми по силата на закон.

**Дата ……………… 2016 г. ДЕКЛАРАТОР:**

**гр. …………………….. /трите имена, подпис/**

**ДЕКЛАРАЦИЯ[[3]](#footnote-3)**

**по чл. 66, ал. 1 от ЗОП**

Долуподписаният /-ната/ .........................................................................................., с л. к. № ............................ издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в качеството ми на ................................ на .....................................................................................

 *(посочете длъжността) (наименование на участника)*

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, участник в обществена поръчка с предмет: .......................

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

Участникът ............................................................., който представлявам:

1. При изпълнението на горецитираната обществена поръчка няма да използва/ ще използвам подизпълнители.

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат .......................................... *(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите)*, които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата.

3. Вида на работите, които ще бъдат извършвани от подизпълнителите е, както следва:

подизпълнител 1 ...................................... *(изписва се наименованието на първия подизпълнител)* ще изпълнява следните дейности: …………………………………………………..

подизпълнител 2 ...................................... *(изписва се наименованието на втория подизпълнител)* ще изпълнява следните дейности: …………………………………………………..

***Попълнете горните данни колкото пъти е необходимо съобразно броя на подизпълнителите, които ще вземат участие.***

4. Делът на участие на всички подизпълнители при изпълнение на поръчката ще бъде общо ........... % от поръчката, в т.ч.:

- участието на подизпълнител 1 ...................................... *(изписва се наименованието на първия подизпълнител)* ще бъде .............% от поръчката;

- участието на подизпълнител 2 ............................................ *(изписва се наименованието на втория подизпълнител)* ще бъде ..................% от поръчката.

***Попълнете горните данни колкото пъти е необходимо съобразно броя на подизпълнителите, които ще вземат участие.***

5. Приемам да нося отговорност за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители, като за свои действия, бездействия и работа.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

**Дата ……………… 2016 г. ДЕКЛАРАТОР:**

**гр. …………………….. /трите имена, подпис/**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 66, ал. 2 от ЗОП**

**за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП**

Долуподписаният /-ната/ .........................................................................................., с л. к № ............................ издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в качеството ми на ................................ на .....................................................................................

 *(посочете длъжността) (наименование на участника)*

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, участник в обществена поръчка с предмет: .......................

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/бил съм реабилитиран (*невярното се зачертава*), за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда/бил съм реабилитиран (*невярното се зачертава*) за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава-членка или трета страна.

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 на НК за невярно деклариране на обстоятелства, изискуеми по силата на закон.

**Дата ……………… 2016 г. ДЕКЛАРАТОР:**

**гр. …………………….. /трите имена, подпис/**

*Забележка: Декларацията се попълва съгласно изискванията на чл. 97, ал. 6 от ППЗОП, във връзка с чл. 40 от ППЗОП.*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 66, ал. 2 от ЗОП**

**за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП**

Долуподписаният /-ната/ .........................................................................................., с л. к. № ............................ издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в качеството ми на ................................ на .....................................................................................

 *(посочете длъжността) (наименование на участника)*

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, участник в обществена поръчка с предмет: .......................

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

1. Дружеството, което представлявам:

* + няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, или
	+ има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.

**(невярното се зачертава)**

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

3. Дружеството, което представлявам, не е представило документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

4. За дружеството, което представлявам не е установено, че не е предоставяло изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 на НК за невярно деклариране на обстоятелства, изискуеми по силата на закон.

**Дата ……………… 2016 г. ДЕКЛАРАТОР:**

**гр. …………………….. /трите имена, подпис/**

*Забележка: При деклариране на обстоятелствата следва да бъдат спазени изискванията на чл. 97, ал. 6, изр. второ от ППЗОП.*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за съгласие за участие като подизпълнител[[4]](#footnote-4)**

**(когато е приложимо)**

Долуподписаният /-ната/ .........................................................................................., с л. к. № ............................ издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в качеството ми на ............................... на .....................................................................................

 *(посочете длъжността) (дружеството, което представлявате)*

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, във връзка с обществена поръчка с предмет: .......................

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

1. Съм съгласен да участвам/представляваното от мен дружество да участва като подизпълнител в офертата на участника „.....................................................................”, за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **...........................................................................**

2. Видовете и обема на услугите, които ще изпълнявам като подизпълнител, в случай че участникът „..........................................................................” бъде определен за изпълнител, са съгласно посоченото от участника в представената от него оферта.

3. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме като самостоятелен участник в горепосочената процедура.

4. Заявяваме, че отговаряме на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняваме.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за невярно деклариране на обстоятелства, изискуеми по силата на закон.

**Дата ……………… 2016 г. ДЕКЛАРАТОР:**

**гр. …………………….. /трите имена, подпис/**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за съгласие с клаузите на проекта на договора**

Долуподписаният /-ната/ .........................................................................................., с л. к. № ............................ издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в качеството ми на ................................ на .....................................................................................

 *(посочете длъжността) (наименование на участника)*

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, участник в обществена поръчка с предмет: .......................

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

Представляваният от мен участник е запознат с проекта на договор и приема безусловно условията посочени в него.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

**Дата ……………… 2016 г. ДЕКЛАРАТОР:**

**гр. …………………….. /трите имена, подпис/**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за срока на валидност на офертата**

Долуподписаният /-ната/ .........................................................................................., с л. к. № ............................ издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в качеството ми на ................................ на .....................................................................................

 *(посочете длъжността) (наименование на участника)*

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, участник в обществена поръчка с предмет: .......................

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

Направените предложения и поети задължения в настоящата оферта са валидни за срок до 90 календарни дни.

**Дата ……………… 2016 г. ДЕКЛАРАТОР:**

**гр. …………………….. /трите имена, подпис/**

*Проект на договор*

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………………………………………**

**ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА НАБИВКИ ЗА ТОПЛОИЗТОЧНИЦИТЕ В „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД”**

**ДОГОВОР**

Днес, .......………..... 2016 г., в гр. София, между:

**„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ” EАД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Ястребец” № 23Б, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерството на Правосъдието с ЕИК 831609046, представлявано от Георги Беловски - Изпълнителен директор, наричано за краткост в договора **Възложител**, от една страна

и

„................................”, със седалище и адрес на управление: гр. ......................................, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК ....................., представлявано от ...................... – Изпълнителен директор/Управител, наричано за краткост в договора **Изпълнител**, от друга страна,

на основание чл. 194 от ЗОП и утвърден Протокол № ............ 2016г. от Изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД за класиране на участниците и избор на изпълнител за **„Доставка на набивки за топлоизточниците в „Топлофикация София” ЕАД”**, се сключи настоящият договор за следното:

**1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане доставка на набивки за топлоизточници, наричани за краткост в договора „стоки”,конкретизирана по вид, технически данни, количество и качество, съгласно Технически изисквания на Възложителя - Приложение № 1, Техническо предложение на Изпълнителя - Приложение № 2 и по цени, съгласно Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 3, които са неразделна част от настоящия договор.

1.2. При доставката ще бъдат представени следните документи:

1.2.1. Декларация за съответствие, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите на български език.

1.2.2. Сертификат за качество от производителя на български език;

1.2.3. Сертификат за произход на стоките от производителя на български език;

1.3. Приемането на стоките се извършва с подписване на двустранни приемо-предавателни протоколи за съответните топлорайони, удостоверяващи вида на стоките, както и датата на доставка на посочените от Възложителя адреси.

1.4. За дата на доставката ще се счита датата на получаване на стоките в склад на „Топлофикация София” EАД - Франко склад на ТР „София” – ул. „История славянобългарска” № 6, на ТР „София Изток” – ул. „Димитър Пешев” № 6 и ТР „Люлин” – гара Волуяк.

**2. СРОК НА ДОГОВОРА**

2.1. Срокът за доставка е …………….. (словом) календарни дни, считано от датата на подписването на договора от двете страни.

2.2.За дата на доставката ще се счита датата на получаване на стоките в склад на „Топлофикация София” EАД, както следва:

 1. Франко склад на ТР „София” – ул. „История славянобългарска” № 6;

 2. ТР „София Изток” – ул. „Димитър Пешев” № 6;

 3. ТР „Люлин” – гара Волуяк.

**3. ЦЕНИ**

3.1. Общата цена за изпълнение предмета на договора е **………….. лв. (словом) без ДДС**, съгласно Ценово предложение на Изпълнителя - Приложение № 3, неразделна част от настоящия договор.

3.2. В цената по т.3.1. са включени всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора.

3.3. Договорената цена е фиксирана и не може да бъде променяна за целия срок на действие на договора, освен в предвидените в ЗОП случаи.

**4. НАЧИН И СРОК НА ПЛАЩАНЕ**

4.1. Възложителят заплаща стойността на всяка доставка в 30 (тридесет) дневен срок след представяне на подписан двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка за съответния топлорайон и фактура.

4.2. Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на Изпълнителя, при:

**Банка:**

**IBAN:**

**BIC** :

4.3. Банковата сметка може да бъде променена с уведомително писмо от Изпълнителя до Възложителя, което ще има обвързваща сила и за двете страни по договора. Плащания направени преди получаването на такова уведомително писмо на актуалната сметка се считат за валидни.

**5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

5.1. Изпълнителят гарантира, че извършената доставка е в пълно съответствие с изискванията, установени в договора и приложенията към него.

5.2. Изпълнителят се задължава да изпълни качествено, в срок и съгласно уговореното, предмета на настоящия договор, като се съобразява с изискванията на Възложителя.

5.3. Изпълнителят има право да получи договорената стойност съгласно настоящия договор.

5.4. Изпълнителят се задължава в рамките най-малко на 24 (двадесет и четири) часа преди доставката, да уведоми Възложителя за доставката.

 5.5. Изпълнителят отговаря за защитата на стоките от повреди по време на транспорта. В случаи на повреди, Изпълнителят е длъжен да възстанови щетите за своя сметка.

 5.6. Изпълнителят гарантира, че доставената по договора стоки е нова и неизползвана, няма явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката при нормална употреба. Изпълнителят е длъжен да доставя стоките е в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

5.7. Изпълнителят се задължава да уведомява незабавно Възложителя за всички трудности по изпълнение на договора, които могат да попречат на изпълнението на договора и мерките, които са взети за отстраняването им.

**6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

6.1. Възложителят се задължава да приеме стоките, когато те отговарят на изискванията, посочени в договора и приложенията към него.

6.2. Възложителят има право да откаже да приеме стоките, ако същата или част от тях е с недостатъци или не отговаря на договорените изисквания.

 6.3. Възложителят се задължава да уведомява писмено Изпълнителя за рекламации, относно количествени или качествени несъответствия на доставката, най-късно в срок от 5 (пет) работни дни от доставката. Ако Възложителят не направи това, стоките се смятат за одобрени.

6.4. При констатирани недостатъци, Възложителят има право да иска доставката да бъде заменена с качествена. Ако Изпълнителят откаже да замени стоките с недостатъци, Възложителят има право да намали съответно дължимото плащане.

6.5. Възложителят се задължава да оказва на Изпълнителя пълно съдействие при извършването на доставката и да го уведомява за всички възникнали проблеми.

6.6. Възложителят се задължава да заплати договорената стойност, съгласно раздел 3 от този договор, в сроковете и при условията на раздел 4 от същия.

**7. ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И/ИЛИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

7.1. „Изключителни обстоятелства" са обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които увреждат, непосредствено застрашават или могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, за околната среда, за обществения ред, за националната сигурност, за отбраната на страната или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на възложителя.

 7.2. "Непредвидени обстоятелства" са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

 7.3. Обстоятелствата по предходните две точки не са налице, ако съответното събитие е в следствие на неположена грижа от страните или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

 7.4. Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на изключителни обстоятелства и/или непредвидени обстоятелства.

 7.5. Неизправна страна, която е била в забава към момента на настъпване на изключителните обстоятелства и/или непредвидените обстоятелства, не може да се позове на предходната точка.

 7.6. Страната, за която е настъпило изключително обстоятелство и/или непредвидени обстоятелства, е длъжен да предприеме всички действия с грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна за настъпването и възможните последици от него в 10 /десет/ дневен срок от възникването им или при първа възможност.

7.7. В случай на неизпълнение на задължението по предходната точка, засегнатата страна няма право да се възползва от правата, предвидени в т. 13.4.

 7.8. Докато трае изключителното обстоятелство, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

 7.9. В случай на изключително обстоятелство и при условие, че то забави изпълнението на договора повече от 1 /един/ месец, Възложителят има право да прекрати договора.

**8. НЕУСТОЙКИ**

8.1. При виновно неизпълнение на задължение по настоящия договор от Изпълнителя, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % /нула цяло и пет на сто/ от стойността на неизпълнената част от договора за всеки просрочен ден, но не повече от 20% /двадесет на сто/ от цената на договора.

 8.2. Неустойката следва да бъде изплатена в рамките на 10 /десет/ календарни дни след получаване на писмено искане от Възложителя.

 8.3. Ако неустойката не бъде изплатена в срок, Възложителя има право да я удържи от дължимото плащане.

 8.4. При забавено плащане на Възложителя, той дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 0,5 % /нула цяло и пет на сто/ от забавената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20% /двадесет на сто/ от стойността на забавеното плащане.

 8.5. Неустойката не препятства изправната страна да търси обезщетение и за реално претърпени вреди по общия ред.

**9. УСЛОВИЯ ОТНОСНО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ**

9.1 В случай, че Изпълнителят е посочил в офертата си, че ще ползва подизпълнител/и, след сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, Изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.

9.2. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

9.3. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т.9.2.

 9.4. Възложителят приема изпълнението на дейност по договора, за която Изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на Изпълнителя и на подизпълнителя/ите.

9.5. При приемането на работата Изпълнителят може да представи на Възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

9.6. В случай на сключени договори за подизпълнение, Възложителят извършва окончателното плащане по договора, след като получи от Изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите всички приети доставки. Тази алинея не се прилага в случаите по т.9.5.

**10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

10. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

10.1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

10.2. ако Изпълнителят не изпълни предмета на договора в срока, договорен между страните;

10.3. ако Изпълнителят не изпълни някое друго задължение по договора;

10.4. при доставка на некачествена стоки от Изпълнителя и отказ от негова страна да я замени с качествена стоки;

10.5. в други случаи съгласно разпоредбите на настоящия договор.

**11. КОМУНИКАЦИИ**

11.1. Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в писмена форма за действителност. Писмената форма се смята за спазена и когато съобщението е изпратено по факс или електронна поща.

 11.2. Всички уведомления между страните по този договор се изпращат писмено, чрез препоръчана поща, по факс или по електронна поща на следните адреси:

**За Възложителя: За Изпълнителя:**

„Топлофикация София” ЕАД ………………………

………………………. ………………………

………………………. ………………………

тел.: …………………. тел.: ………………..

факс………………….. факс: ……………….

е-mail: ………………. е-mail: ………………

11.3. Ако някоя от страните промени посочените в предходната точка адреси без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения и уведомления.

**12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

12.1. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на адреса или друга промяна в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на промяната.

12.2. Нищожността на някоя от клаузите на договора не води до нищожност на останалите клаузи на договора.

12.3. Разпоредбите на договора и приложенията към него следва да се разглеждат като взаимно свързани и взаимно обуславящи се.

12.4. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

Настоящият договор в едно с приложенията към него се изготви и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра по един за всяка от страните, всеки със силата на оригинал и влиза в сила от деня на подписването му и от двете страни.

**Неразделна част от договора са:**

Приложение № 1 – Технически изисквания на Възложителя

Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя

Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**Георги Беловски** **...............................**

**Изпълнителен директор …………………...**

1. *Лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са, както следва:*

	1. *при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;*
	2. *при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;*
	3. *при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;*
	4. *при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;*
	5. *при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;*
	6. *при едноличен търговец – физическото лице – търговец;*
	7. *при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;*
	8. *в случаите по т. 1÷7 – и прокуристите, когато има такива- когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 ЗОП.;*
	9. *в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Декларация се подписва само от лицето, което може самостоятелно да представлява участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в официален превод* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Декларацията се попълва от управляващия участника по регистрация. В случай, че участник в процедурата е обединение декларацията се попълва от представляващия обединението.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Декларацията се попълва само от подизпълнител, в случаите, когато е приложимо [↑](#footnote-ref-4)