Приложение № 1 – Обекти Ср.Н.

| № по ред | обект | адрес | Уникален № | Абонатен номер | Предоставена мощност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ср.Н. |  |  |  |  |  |
| 1 | ПС Лозенец | бул. „Цариградско шосе”, № 28Б | 32Z103000413577M | 95102001 | 1200 кВт |
|  |  |  | 32Z103000413578K | 95102002 | 1200 кВт |
| 2 | ПС „Тунджа” | бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов”, № 15 | 32Z103000686990H | 95408002 | 500 кВт |
| 3 | ПС „Надежда” | ул. Владимир Зограф, № 90 | 32Z103000461158M | 95304001 | 250 кВт |
|  |  |  | 32Z103000461159K | 95304002 | 250 кВт |
| 4 | Западен парк ВОЦ | ж.к. Западен парк | 32Z1030004435693 | 95201042 | 100 кВт |