**Образец № 1**

**О П И С**

на приложените към офертата на **………………………………..** *(наименование на участника)* документи за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„……………………………………………“*** ***за обособена позиция №……………*** *(наименование на обществената поръчка, наименование на обособента позиция, за която се участва)*

| **№** | **Наименование на документа** | **оригинал/ копие** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Дата: ............................  г.                             Подпис и печат: ...........................................

*(длъжност, име и фамилия на лицето, представляващо участника)*

**Образец № 2**

**Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП)** – приложен по електронен път чрез отделни файлове (espd-request) с останалата документация за обществената поръчка.

**Образец № 3.1**

**ДО**

**„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД,**

**ГР. СОФИЯ 1680, УЛ. ЯСТРЕБЕЦ № 23 Б**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**за участие в обществена поръчка с предмет:**

**„Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции“**

***за Oбосoбена позиция № 1 – „Ремонтни дейности по покриви за обекти на Топлофикационен район „София Изток““***

от .........................................................................................................................................

*(наименование на участника*)

и подписано от ...................................................................................................................

*(трите имена)*

в качеството му на .............................................................................................................

*(на длъжност)*

с ЕИК/БУЛСТАТ/ друг идентификационен код .............................................................

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като се запознах(ме) с изискванията в документацията и условията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции“ за *Oбосoбена позиция № 1 – „Ремонтни дейности по покриви за обекти на Топлофикационен район „София Изток““***

Заявявам/е, че:

1. Желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: **„Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции“ за *Oбосoбена позиция № 1 – „Ремонтни дейности по покриви за обекти на Топлофикационен район „София Изток““***

2. С подаването на оферта за участие в процедурата за възлагане на горепосочената обществена поръчка за цитираната обособена позиция се съгласяваме с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от възложителя срок на валидност на офертите *(****240 календарни дни****, който започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти)* и с проекта на договор, приложен към документацията за обществената поръчка.

3. При подготовката на настоящото предложение сме спазили всички изисквания на Възложителя за изготвянето му.

4. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним строително-монтажните/ строително-ремонтните работи, включени в предмета на поръчката, в следния срок: **.................................. календарни дни**, който включва времето от датата на подписване на двустранен протокол за даване фронт за работа за започване на изпълнението на строителните работи до датата на подписване на окончателен констативен протокол за действително извършени и подлежащи на заплащане строително-монтажни/ строително-ремонтни работи.

**ВАЖНО:**

***Възложителят определя*** ***максимален срок за изпълнение на строително-монтажните/ строително-ремонтните работи – 240 календарни дни.***

***При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посочения максимален срок за изпълнение.***

***Участникът предлага срок за изпълнение на строително-монтажните/ строително-ремонтните работи в календарни дни като цяло число. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график и/или предложеният срок за изпълнение превишава посочения от възложителя максимален срок за изпълнение.***

**5.**При изпълнение на поръчката предлагаме хидроизолационна система със следните характеристики:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Минимални изисквания:** | | | **Предлагани технически параметри:** | |
| **Показател:** | **Битумна хидроизолация**  **3,50мм** | **Битумна хидроизолация 4,50мм (с посипка)** | **Битумна хидроизолация**  **3,50мм** | **Битумна хидроизолация 4,50мм (с посипка)** |
| Огъваемост при ниски температури | ≤-10°С | ≤-10°С |  |  |
| Устойчивост на стичане при повишени температури | ≥+85°С | ≥+85°С |  |  |
| Надлъжна якост на опън до скъсване | min 700 N/5cm | min 700 N/5cm |  |  |
| Напречна якост на опън до скъсване | min 500 N/5cm | min 500 N/5cm |  |  |
| Държава на произход на предлаганите материали | | |  |  |

***Забележка: Възложителят, ще приеме и материали с по-добри параметри от минимално указаните, без това да води до допълнителни разходи за него.***

**6.** **Към настоящото представяме предложение за изпълнение на поръчката (Техническо предложение) в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, влючително тези, посочени в *РАЗДЕЛ V. Критерий за възлагане на поръчката. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите* от документацията за обществената поръчка:**

………………………………………………………………………………………………

**7.** Към техническото предложение за изпълнение на поръчката прилагаме линеен календарен график и диаграма на работната ръка и механизацията, изготвени в съответствие с поставените изисквания.

**8.** В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

**9.** **Предлагаме гаранционен срок за СМР и/ или СРР с продължителност ........................ години,** съобразно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и започва да тече, считано от датата на приемане от Възложителя на изпълнените СМР и/ или СРР.

**ВАЖНО:** ***Участникът следва да предложи гаранционен срок за СМР и/ или СРР за съответната обособена позиция, за която участва, който да е с продължителност не по-малко от 5 години, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, считано от датата на приемане от Възложителя на изпълнените СМР и/ или СРР, във вр. с чл. 160, ал. 4 от ЗУТ.***

**10.** Прилагаме **електронен носител (компактдиск/ флаш памет), съдържащ:** техническо предложение за изпълнение на поръчката, вкл. линеен график и диаграма на работната ръка и механизацията във формат PDF или еквивалентен.

**11.** Друга информация, изисквана съгласно Техническата спецификация (ако не е описана в предходните точки)

Приложение:

*(описват се документите, които се прилагат към предложението за изпълнение на поръчката, като долното изброяване е за улеснение на участниците)*

1. *други, ако е приложимо.*

Дата: ............................  г.                             Подпис и печат: ...........................................

*(длъжност, име и фамилия на лицето, представляващо участника)*

**Образец № 3.2**

**ДО**

**„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД,**

**ГР. СОФИЯ 1680, УЛ. ЯСТРЕБЕЦ № 23 Б**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**за участие в обществена поръчка с предмет:**

**„Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции“**

***за Обосoбена позиция № 2 – „Ремонтни дейности по покриви за обекти на Топлофикационен район „Земляне““***

от .........................................................................................................................................

*(наименование на участника*)

и подписано от ...................................................................................................................

*(трите имена)*

в качеството му на .............................................................................................................

*(на длъжност)*

с ЕИК/БУЛСТАТ/ друг идентификационен код .............................................................

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като се запознах(ме) с изискванията в документацията и условията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции“ *за Обосoбена позиция № 2 – „Ремонтни дейности по покриви за обекти на Топлофикационен район „Земляне““***

Заявявам/е, че:

1. Желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: **„Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции“ *за Обосoбена позиция № 2 – „Ремонтни дейности по покриви за обекти на Топлофикационен район „Земляне““***

2. С подаването на оферта за участие в процедурата за възлагане на горепосочената обществена поръчка за цитираната обособена позиция се съгласяваме с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от възложителя срок на валидност на офертите *(****240 календарни дни****, който започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти)* и с проекта на договор, приложен към документацията за обществената поръчка.

3. При подготовката на настоящото предложение сме спазили всички изисквания на Възложителя за изготвянето му.

4. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним строително-монтажните/ строително-ремонтните работи, включени в предмета на поръчката, в следния срок: **.................................. календарни дни**, който включва времето от датата на подписване на двустранен протокол за даване фронт за работа за започване на изпълнението на строителните работи до датата на подписване на окончателен констативен протокол за действително извършени и подлежащи на заплащане строително-монтажни/ строително-ремонтни работи.

**ВАЖНО:**

***Възложителят определя максимален срок за изпълнение на строително-монтажните/ строително-ремонтните работи – 120 календарни дни.***

***При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посочения максимален срок за изпълнение.***

***Участникът предлага срок за изпълнение на строително-монтажните/ строително-ремонтните работи в календарни дни като цяло число. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график и/или предложеният срок за изпълнение превишава посочения от възложителя максимален срок за изпълнение.***

**5.**При изпълнение на поръчката предлагаме хидроизолационна система със следните характеристики:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Минимални изисквания:** | | | **Предлагани технически параметри:** | |
| **Показател:** | **Битумна хидроизолация**  **3,50мм** | **Битумна хидроизолация 4,50мм (с посипка)** | **Битумна хидроизолация**  **3,50мм** | **Битумна хидроизолация 4,50мм (с посипка)** |
| Огъваемост при ниски температури | ≤-10°С | ≤-10°С |  |  |
| Устойчивост на стичане при повишени температури | ≥+85°С | ≥+85°С |  |  |
| Надлъжна якост на опън до скъсване | min 700 N/5cm | min 700 N/5cm |  |  |
| Напречна якост на опън до скъсване | min 500 N/5cm | min 500 N/5cm |  |  |
| Държава на произход на предлаганите материали | | |  |  |

***Забележка: Възложителят, ще приеме и материали с по-добри параметри от минимално указаните, без това да води до допълнителни разходи за него.***

**6.** **Към настоящото представяме предложение за изпълнение на поръчката (Техническо предложение) в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, влючително тези, посочени в *РАЗДЕЛ V. Критерий за възлагане на поръчката. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите* от документацията за обществената поръчка:**

………………………………………………………………………………………………

**7.** Към техническото предложение за изпълнение на поръчката прилагаме линеен календарен график и диаграма на работната ръка и механизацията, изготвени в съответствие с поставените изисквания.

**8.** В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

**9.** **Предлагаме гаранционен срок за СМР и/ или СРР с продължителност ........................ години,** съобразно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и започва да тече, считано от датата на приемане от Възложителя на изпълнените СМР и/ или СРР.

**ВАЖНО:** ***Участникът следва да предложи гаранционен срок за СМР и/ или СРР за съответната обособена позиция, за която участва, който да е с продължителност не по-малко от 5 години, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, считано от датата на приемане от Възложителя на изпълнените СМР и/ или СРР, във вр. с чл. 160, ал. 4 от ЗУТ.***

**10.** Прилагаме **електронен носител (компактдиск/ флаш памет), съдържащ:** техническо предложение за изпълнение на поръчката, вкл. линеен график и диаграма на работната ръка и механизацията във формат PDF или еквивалентен.

**11.** Друга информация, изисквана съгласно Техническата спецификация (ако не е описана в предходните точки)

Приложение:

*(описват се документите, които се прилагат към предложението за изпълнение на поръчката, като долното изброяване е за улеснение на участниците)*

1. *други, ако е приложимо.*

Дата: ............................  г.                             Подпис и печат: ...........................................

*(длъжност, име и фамилия на лицето, представляващо участника)*

**Образец № 3.3**

**ДО**

**„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД,**

**ГР. СОФИЯ 1680, УЛ. ЯСТРЕБЕЦ № 23 Б**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**за участие в обществена поръчка с предмет:**

**„Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции“**

***за Обосoбена позиция № 3 – „Ремонтни дейности по покриви за обекти на Топлофикационен район „Люлин““***

от .........................................................................................................................................

*(наименование на участника*)

и подписано от ...................................................................................................................

*(трите имена)*

в качеството му на .............................................................................................................

*(на длъжност)*

с ЕИК/БУЛСТАТ/ друг идентификационен код .............................................................

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като се запознах(ме) с изискванията в документацията и условията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции“ *за Обосoбена позиция № 3 – „Ремонтни дейности по покриви за обекти на Топлофикационен район „Люлин““***

Заявявам/е, че:

1. Желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: **„Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции“ *за Обосoбена позиция № 3 – „Ремонтни дейности по покриви за обекти на Топлофикационен район „Люлин““***

2. С подаването на оферта за участие в процедурата за възлагане на горепосочената обществена поръчка за цитираната обособена позиция се съгласяваме с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от възложителя срок на валидност на офертите *(****240 календарни дни****, който започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти)* и с проекта на договор, приложен към документацията за обществената поръчка.

3. При подготовката на настоящото предложение сме спазили всички изисквания на Възложителя за изготвянето му.

4. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним строително-монтажните/ строително-ремонтните работи, включени в предмета на поръчката, в следния срок: **.................................. календарни дни**, който включва времето от датата на подписване на двустранен протокол за даване фронт за работа за започване на изпълнението на строителните работи до датата на подписване на окончателен констативен протокол за действително извършени и подлежащи на заплащане строително-монтажни/ строително-ремонтни работи.

**ВАЖНО:**

***Възложителят определя максимален срок за изпълнение на строително-монтажните/ строително-ремонтните работи – 180 календарни дни.***

***При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посочения максимален срок за изпълнение.***

***Участникът предлага срок за изпълнение на строително-монтажните/ строително-ремонтните работи в календарни дни като цяло число. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график и/или предложеният срок за изпълнение превишава посочения от възложителя максимален срок за изпълнение.***

**5.**При изпълнение на поръчката предлагаме хидроизолационна система със следните характеристики:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Минимални изисквания:** | | | **Предлагани технически параметри:** | |
| **Показател:** | **Битумна хидроизолация**  **3,50мм** | **Битумна хидроизолация 4,50мм (с посипка)** | **Битумна хидроизолация**  **3,50мм** | **Битумна хидроизолация 4,50мм (с посипка)** |
| Огъваемост при ниски температури | ≤-10°С | ≤-10°С |  |  |
| Устойчивост на стичане при повишени температури | ≥+85°С | ≥+85°С |  |  |
| Надлъжна якост на опън до скъсване | min 700 N/5cm | min 700 N/5cm |  |  |
| Напречна якост на опън до скъсване | min 500 N/5cm | min 500 N/5cm |  |  |
| Държава на произход на предлаганите материали | | |  |  |

***Забележка: Възложителят, ще приеме и материали с по-добри параметри от минимално указаните, без това да води до допълнителни разходи за него.***

**6.** **Към настоящото представяме предложение за изпълнение на поръчката (Техническо предложение) в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, влючително тези, посочени в *РАЗДЕЛ V. Критерий за възлагане на поръчката. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите* от документацията за обществената поръчка:**

………………………………………………………………………………………………

**7.** Към техническото предложение за изпълнение на поръчката прилагаме линеен календарен график и диаграма на работната ръка и механизацията, изготвени в съответствие с поставените изисквания.

**8.** В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

**9.** **Предлагаме гаранционен срок за СМР и/ или СРР с продължителност ........................ години,** съобразно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и започва да тече, считано от датата на приемане от Възложителя на изпълнените СМР и/ или СРР.

**ВАЖНО:** ***Участникът следва да предложи гаранционен срок за СМР и/ или СРР за съответната обособена позиция, за която участва, който да е с продължителност не по-малко от 5 години, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, считано от датата на приемане от Възложителя на изпълнените СМР и/ или СРР, във вр. с чл. 160, ал. 4 от ЗУТ.***

**10.** Прилагаме **електронен носител (компактдиск/ флаш памет), съдържащ:** техническо предложение за изпълнение на поръчката, вкл. линеен график и диаграма на работната ръка и механизацията във формат PDF или еквивалентен.

**11.** Друга информация, изисквана съгласно Техническата спецификация (ако не е описана в предходните точки)

Приложение:

*(описват се документите, които се прилагат към предложението за изпълнение на поръчката, като долното изброяване е за улеснение на участниците)*

1. *други, ако е приложимо.*

Дата: ............................  г.                             Подпис и печат: ...........................................

*(длъжност, име и фамилия на лицето, представляващо участника)*

**Образец № 4.1**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

за спазване при изготвяне на офертата на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Долуподписаният/ата...…..............................................................................................................,

*(собствено, бащино и фамилно име)*

в качеството ми на ...........................................................................................................................

*(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)*

на участника ......................................................................................... *(наименование на участника)*,

с БУЛСТАТ/ЕИК/ друг идентификационен код ..........................................................................,

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции“ за *Oбосoбена позиция № 1 – „Ремонтни дейности по покриви за обекти на Топлофикационен район „София Изток““***

**Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:**

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ............................  г.                             Декларатор: ...........................................

*(име и фамилия и подпис)*

**Образец № 4.2**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

за спазване при изготвяне на офертата на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Долуподписаният/ата...…..............................................................................................................,

*(собствено, бащино и фамилно име)*

в качеството ми на ...........................................................................................................................

*(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)*

на участника ......................................................................................... *(наименование на участника)*,

с БУЛСТАТ/ЕИК/ друг идентификационен код ..........................................................................,

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции“ за *Обосoбена позиция № 2 – „Ремонтни дейности по покриви за обекти на Топлофикационен район „Земляне““***

**Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:**

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ............................  г.                             Декларатор: ...........................................

*(име и фамилия и подпис)*

**Образец № 4.3**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

за спазване при изготвяне на офертата на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Долуподписаният/ата...…..............................................................................................................,

*(собствено, бащино и фамилно име)*

в качеството ми на ...........................................................................................................................

*(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)*

на участника ......................................................................................... *(наименование на участника)*,

с БУЛСТАТ/ЕИК/ друг идентификационен код ..........................................................................,

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции“ за** ***Обосoбена позиция № 3 – „Ремонтни дейности по покриви за обекти на Топлофикационен район „Люлин““***

**Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:**

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ............................  г.                             Декларатор: ...........................................

*(име и фамилия и подпис)*

**Образец № 5.1**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**з а о г л е д**

Долуподписаният /-ната/ .........................................................................................., с л. к. № ............................ издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в качеството ми на ................................ на ……………………………….......………………...

*(посочете длъжността) (наименование на участника)*

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, във връзка с обществена поръчка с предмет: **„Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции“ за *Oбосoбена позиция № 1 – „Ремонтни дейности по покриви за обекти на Топлофикационен район „София Изток““***

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

Направих оглед на място и се запознах с конкретните обекти, включени в горепосочената обособена позиция на обявената от Вас обществена поръчка, за която участвам и съм запознат с всички условия и особености на конкретните обекти, които биха повлияли при изпълнението на обществената поръчка.

**Дата: ............................. г. ДЕКЛАРАТОР: .......................................**

**гр. …………………..….. /трите имена и подпис/**

Извършен оглед на обекти, както следва:

* ТЕЦ „София - Изток”, ул. „Димитър Пешев“ № 6 **на дата:** .........................................
* Помпена станция ПС „Янтра“ - ул.”Гео Милев”№2А **на дата:** ...................................
* Камера към Помпена станция ПС „Лозенец” - бул. ”Цариградско шосе №28Б **на дата:** ...................................................
* Отоплителна централа ОЦ „Студентски град” - ул.”Проф.”Атанас Иширков” до бл. 22 **на дата:** .....................................

Представител на Възложителя за ТР „София Изток“: ..........................................

/трите имена и подпис/

(*При извършване на огледа декларацията задължително се подписва от представител на Възложителя за Топлофикационен район „София Изток“)*

**Образец № 5.2**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**з а о г л е д**

Долуподписаният /-ната/ .........................................................................................., с л. к. № ............................ издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в качеството ми на ................................ на ……………………………….......………………...

*(посочете длъжността) (наименование на участника)*

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, във връзка с обществена поръчка с предмет: **„Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции“ за *Обосoбена позиция № 2 – „Ремонтни дейности по покриви за обекти на Топлофикационен район „Земляне““***

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

Направих оглед на място и се запознах с обекта, включен в горепосочената обособена позиция на обявената от Вас обществена поръчка, за която участвам и съм запознат с всички условия и особености на обекта, които биха повлияли при изпълнението на обществената поръчка.

**Дата: ............................. г. ДЕКЛАРАТОР: .......................................**

**гр. …………………..….. /трите имена и подпис/**

Извършен оглед на обект ОЦ „Земляне”,ул. „Костенец” №5 **на дата: ...........................**

Представител на Възложителя за ТР „Земляне“ ..........................................

/трите имена и подпис/

(*При извършване на огледа декларацията задължително се подписва от представител на Възложителя за Топлофикационен район „Земляне“)*

**Образец № 5.3**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**з а о г л е д**

Долуподписаният /-ната/ .........................................................................................., с л. к. № ............................ издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в качеството ми на ................................ на ……………………………….......………………...

*(посочете длъжността) (наименование на участника)*

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, във връзка с обществена поръчка с предмет: **„Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции“ за *Обосoбена позиция № 3 – „Ремонтни дейности по покриви за обекти на Топлофикационен район „Люлин““***

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

Направих оглед на място и се запознах с конкретните обекти, включени в горепосочената обособена позиция на обявената от Вас обществена поръчка, за която участвам и съм запознат с всички условия и особености на конкретните обекти, които биха повлияли при изпълнението на обществената поръчка.

**Дата: ............................. г. ДЕКЛАРАТОР: .......................................**

**гр. …………………..….. /трите имена и подпис/**

Извършен оглед на обекти, както следва:

* ОЦ „Люлин”, гара Волуяк, ул. „Бел камък” №8 **на дата:** ......................................
* ОЦ „Люлин”, гр. София, ж.к. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” №2 **на дата:** .......................................

Представител на Възложителя за ТР „Люлин““: ..........................................

/трите имена и подпис/

(*При извършване на огледа декларацията задължително се подписва от представител на Възложителя за Топлофикационен район „Люлин“)*

**Образец № 6.1**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от Закона за обществените поръчки**

**(ако е приложимо)**

Долуподписаният/ата...…..............................................................................................................,

*(собствено, бащино и фамилно име)*

в качеството ми на ...........................................................................................................................

*(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)*

на участника ......................................................................................... *(наименование на участника)*,

с БУЛСТАТ/ЕИК/ друг идентификационен код ..........................................................................,

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции“ за *Oбосoбена позиция № 1 – „Ремонтни дейности по покриви за обекти на Топлофикационен район „София Изток““***

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

В офертата на представлявания от мен участник …………. *(посочете наименованието на участника)* в част: …………....…………………………… *(посочва се коя част конкретно от офертата)*  има конфиденциална по отношение на търговска тайна информация и същата не следва да се разкрива от възложителя.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ............................  г.                             Декларатор: ...........................................

*(име и фамилия и подпис)*

**Образец № 6.2**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от Закона за обществените поръчки**

**(ако е приложимо)**

Долуподписаният/ата...…..............................................................................................................,

*(собствено, бащино и фамилно име)*

в качеството ми на ...........................................................................................................................

*(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)*

на участника ......................................................................................... *(наименование на участника)*,

с БУЛСТАТ/ЕИК/ друг идентификационен код ..........................................................................,

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции“ за** ***Обосoбена позиция № 2 – „Ремонтни дейности по покриви за обекти на Топлофикационен район „Земляне““***

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

В офертата на представлявания от мен участник …………. *(посочете наименованието на участника)* в част: …………....…………………………… *(посочва се коя част конкретно от офертата)*  има конфиденциална по отношение на търговска тайна информация и същата не следва да се разкрива от възложителя.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ............................  г.                             Декларатор: ...........................................

*(име и фамилия и подпис)*

**Образец № 6.3**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от Закона за обществените поръчки**

**(ако е приложимо)**

Долуподписаният/ата...…..............................................................................................................,

*(собствено, бащино и фамилно име)*

в качеството ми на ...........................................................................................................................

*(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)*

на участника ......................................................................................... *(наименование на участника)*,

с БУЛСТАТ/ЕИК/ друг идентификационен код ..........................................................................,

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции“ за** ***Обосoбена позиция № 3 – „Ремонтни дейности по покриви за обекти на Топлофикационен район „Люлин““***

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

В офертата на представлявания от мен участник …………. *(посочете наименованието на участника)* в част: …………....…………………………… *(посочва се коя част конкретно от офертата)*  има конфиденциална по отношение на търговска тайна информация и същата не следва да се разкрива от възложителя.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ............................  г.                             Декларатор: ...........................................

*(име и фамилия и подпис)*

**Образец № 7.1**

**ДО**

**„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД,**

**ГР. СОФИЯ 1680, УЛ. ЯСТРЕБЕЦ № 23 Б**

**Ценово предложениЕ**

**за участие в обществена поръчка с предмет:**

**„Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции“**

***за Oбосoбена позиция № 1 – „Ремонтни дейности по покриви за обекти на Топлофикационен район „София Изток““***

от .........................................................................................................................................

*(наименование на участника*)

и подписано от ...................................................................................................................

*(трите имена)*

в качеството му на .............................................................................................................

*(на длъжност)*

с ЕИК/БУЛСТАТ/ друг идентификационен код .............................................................

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

1.За изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции“ *за Oбосoбена позиция № 1 – „Ремонтни дейности по покриви за обекти на Топлофикационен район „София Изток““*,****предлагаме**

**ОБЩА ЦЕНА: …………………....... (…………………………..) лева** **без включен** **ДДС** или ………….. (…………………………) лева с включен ДДС, разпределена, както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **„Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции“,** | **Цена в лева без включен ДДС** |
| ***за Oбосoбена позиция № 1 – „Ремонтни дейности по покриви за обекти на Топлофикационен район „София Изток““*** | | |
| I. | Изпълнение на строително-монтажните/ строително-ремонтните работи, съгласно КСС |  |
| II. | Непредвидени разходи за СМР и/или СРР – до 10 % от стойността на СМР и/или СРР |  |
| **Обща стойност за изпълнение на поръчката в лева без включен ДДС:** | |  |

**ВАЖНО:**

***Стойността на поръчката за цитираната обособена позиция се оферира от участниците в български лева, без включен данък добавена стойност /ДДС/ в ценовите им предложения и остойностените от тях количествени сметки (освен на местата, където изриично е указано да се посочи стойност с ДДС). Предлаганите единични и обща цена се закръглят до втория знак след десетичната запетая.***

***В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката за посочената обособена позциия в описания вид и обхват, съгласно техническата спецификация.***

3. Предложената обща цена за изпълнение на поръчката е формирана съгласно **Количествено-стойностната сметка** **(по Образец № 8.1),** представляваща неразделна част от настоящото ценово предложение.

4. Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строително-монтажните/ строително-ремонтните дейности в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България и в съответствие с изискванията на възложителя. Цените са посочени в български лева.

5. Запознати сме, че Възложителят предвижда заплащане на непредвидени/ допълнително възникнали разходи при доказването им по съответния ред, предвиден в договора за изпълнение на обществената поръчка, в размер до 10 % от стойността на СМР и/или СРР съгласно ценовото предложение на избрания за Изпълнител участник за конкретната обособена позиция.

6. Съгласни сме остойностяването на **непредвидени разходи, за които няма посочени единични цени в количествено-стойностната сметка (нови строително-монтажни/строително-ремонтни работи),** да се извършва по единични цени по видове строително-монтажни/строително-ремонтни работи, с анализ за всяка от тях, формирани на база следните елементи на ценообразуване:

* Средна часова ставка ……. лв./човекочас
* Допълнителни разходи върху труд ……. %
* Допълнителни разходи върху механизация ……. %
* Доставно-складови разходи ……. %
* Печалба ……. %

7. Декларираме, че сме съгласни **извършването на промени във видовете и количествата на строителните и монтажните работи от количествено-стойностната сметка, предложени от Изпълнителя**, да се съгласува с Възложителя преди да започне изпълнението им. Единичните цени се вземат от количествено-стойностната сметка, част от Ценовото предложение на Изпълнителя, а количествата им се доказват с количествена сметка с подписан протокол от Изпълнителя и Възложителя.

8. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним строителството, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

9. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

10. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка по посочената обособена позиция, не по-късно от датата на сключване на договора ние се задължаваме да представим:

**Гаранция за изпълнение по договора в размер на 3 % от предложената обща цена.**

**11. До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.**

**12. Запознати сме, че ако участник включи елементи от ценовото си предложение извън съответния плик или представи ценовото си предложение в незапечатан или прозрачен плик, ще бъде отстранен от участие в процедурата.**

Приложение:

Количествено-стойностна сметка (КСС) по Образец № 8.1, попълнена и подписана от участника. Електронен носител (компактдиск/ флаш памет), съдържащ: КСС във формат xls или еквивалент.

Дата: ............................  г.                             Подпис и печат: ...........................................

*(длъжност, име и фамилия на лицето, представляващо участника)*

**Образец № 7.2**

**ДО**

**„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД,**

**ГР. СОФИЯ 1680, УЛ. ЯСТРЕБЕЦ № 23 Б**

**Ценово предложениЕ**

**за участие в обществена поръчка с предмет:**

**„Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции“**

***за Обосoбена позиция № 2 – „Ремонтни дейности по покриви за обекти на Топлофикационен район „Земляне““***

от .........................................................................................................................................

*(наименование на участника*)

и подписано от ...................................................................................................................

*(трите имена)*

в качеството му на .............................................................................................................

*(на длъжност)*

с ЕИК/БУЛСТАТ/ друг идентификационен код .............................................................

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

1.За изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции“ *за Обосoбена позиция № 2 – „Ремонтни дейности по покриви за обекти на Топлофикационен район „Земляне““*,предлагаме**

**ОБЩА ЦЕНА: …………………....... (…………………………..) лева** **без включен** **ДДС** или ………….. (…………………………) лева с включен ДДС, разпределена, както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **„Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции“,** | **Цена в лева без включен ДДС** |
| ***за Обосoбена позиция № 2 – „Ремонтни дейности по покриви за обекти на Топлофикационен район „Земляне““*** | | |
| I. | Изпълнение на строително-монтажните/ строително-ремонтните работи, съгласно КСС |  |
| II. | Непредвидени разходи за СМР и/или СРР – до 10 % от стойността на СМР и/или СРР |  |
| **Обща стойност за изпълнение на поръчката в лева без включен ДДС:** | |  |

**ВАЖНО:**

***Стойността на поръчката за цитираната обособена позиция се оферира от участниците в български лева, без включен данък добавена стойност /ДДС/ в ценовите им предложения и остойностените от тях количествени сметки (освен на местата, където изриично е указано да се посочи стойност с ДДС). Предлаганите единични и обща цена се закръглят до втория знак след десетичната запетая.***

***В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката за посочената обособена позциия в описания вид и обхват, съгласно техническата спецификация.***

3. Предложената обща цена за изпълнение на поръчката е формирана съгласно **Количествено-стойностната сметка** **(по Образец № 8.2),** представляваща неразделна част от настоящото ценово предложение.

4. Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строително-монтажните/ строително-ремонтните дейности в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България и в съответствие с изискванията на възложителя. Цените са посочени в български лева.

5. Запознати сме, че Възложителят предвижда заплащане на непредвидени/ допълнително възникнали разходи при доказването им по съответния ред, предвиден в договора за изпълнение на обществената поръчка, в размер до 10 % от стойността на СМР и/или СРР съгласно ценовото предложение на избрания за Изпълнител участник за конкретната обособена позиция.

6. Съгласни сме остойностяването на **непредвидени разходи, за които няма посочени единични цени в количествено-стойностната сметка (нови строително-монтажни/строително-ремонтни работи),** да се извършва по единични цени по видове строително-монтажни/строително-ремонтни работи, с анализ за всяка от тях, формирани на база следните елементи на ценообразуване:

* Средна часова ставка ……. лв./човекочас
* Допълнителни разходи върху труд ……. %
* Допълнителни разходи върху механизация ……. %
* Доставно-складови разходи ……. %
* Печалба ……. %

7. Декларираме, че сме съгласни **извършването на промени във видовете и количествата на строителните и монтажните работи от количествено-стойностната сметка, предложени от Изпълнителя**, да се съгласува с Възложителя преди да започне изпълнението им. Единичните цени се вземат от количествено-стойностната сметка, част от Ценовото предложение на Изпълнителя, а количествата им се доказват с количествена сметка с подписан протокол от Изпълнителя и Възложителя.

8. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним строителството, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

9. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

10. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка по посочената обособена позиция, не по-късно от датата на сключване на договора ние се задължаваме да представим:

**Гаранция за изпълнение по договора в размер на 3 % от предложената обща цена.**

**11. До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.**

**12. Запознати сме, че ако участник включи елементи от ценовото си предложение извън съответния плик или представи ценовото си предложение в незапечатан или прозрачен плик, ще бъде отстранен от участие в процедурата.**

Приложение:

Количествено-стойностна сметка (КСС) по Образец № 8.2, попълнена и подписана от участника. Електронен носител (компактдиск/ флаш памет), съдържащ: КСС във формат xls или еквивалент.

Дата: ............................  г.                             Подпис и печат: ...........................................

*(длъжност, име и фамилия на лицето, представляващо участника)*

**Образец № 7.3**

**ДО**

**„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД,**

**ГР. СОФИЯ 1680, УЛ. ЯСТРЕБЕЦ № 23 Б**

**Ценово предложениЕ**

**за участие в обществена поръчка с предмет:**

**„Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции“**

***за Обосoбена позиция № 3 – „Ремонтни дейности по покриви за обекти на Топлофикационен район „Люлин““***

от .........................................................................................................................................

*(наименование на участника*)

и подписано от ...................................................................................................................

*(трите имена)*

в качеството му на .............................................................................................................

*(на длъжност)*

с ЕИК/БУЛСТАТ/ друг идентификационен код .............................................................

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

1.За изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции“ *за Обосoбена позиция № 3 – „Ремонтни дейности по покриви за обекти на Топлофикационен район „Люлин““*,предлагаме**

**ОБЩА ЦЕНА: …………………....... (…………………………..) лева** **без включен** **ДДС** или ………….. (…………………………) лева с включен ДДС, разпределена, както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **„Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции“,** | **Цена в лева без включен ДДС** |
| ***за Обосoбена позиция № 3 – „Ремонтни дейности по покриви за обекти на Топлофикационен район „Люлин““*** | | |
| I. | Изпълнение на строително-монтажните/ строително-ремонтните работи, съгласно КСС |  |
| II. | Непредвидени разходи за СМР и/или СРР – до 10 % от стойността на СМР и/или СРР |  |
| **Обща стойност за изпълнение на поръчката в лева без включен ДДС:** | |  |

**ВАЖНО:**

***Стойността на поръчката за цитираната обособена позиция се оферира от участниците в български лева, без включен данък добавена стойност /ДДС/ в ценовите им предложения и остойностените от тях количествени сметки (освен на местата, където изриично е указано да се посочи стойност с ДДС). Предлаганите единични и обща цена се закръглят до втория знак след десетичната запетая.***

***В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката за посочената обособена позциия в описания вид и обхват, съгласно техническата спецификация.***

3. Предложената обща цена за изпълнение на поръчката е формирана съгласно **Количествено-стойностната сметка** **(по Образец № 8.3),** представляваща неразделна част от настоящото ценово предложение.

4. Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строително-монтажните/ строително-ремонтните дейности в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България и в съответствие с изискванията на възложителя. Цените са посочени в български лева.

5. Запознати сме, че Възложителят предвижда заплащане на непредвидени/ допълнително възникнали разходи при доказването им по съответния ред, предвиден в договора за изпълнение на обществената поръчка, в размер до 10 % от стойността на СМР и/или СРР съгласно ценовото предложение на избрания за Изпълнител участник за конкретната обособена позиция.

6. Съгласни сме остойностяването на **непредвидени разходи, за които няма посочени единични цени в количествено-стойностната сметка (нови строително-монтажни/строително-ремонтни работи),** да се извършва по единични цени по видове строително-монтажни/строително-ремонтни работи, с анализ за всяка от тях, формирани на база следните елементи на ценообразуване:

* Средна часова ставка ……. лв./човекочас
* Допълнителни разходи върху труд ……. %
* Допълнителни разходи върху механизация ……. %
* Доставно-складови разходи ……. %
* Печалба ……. %

7. Декларираме, че сме съгласни **извършването на промени във видовете и количествата на строителните и монтажните работи от количествено-стойностната сметка, предложени от Изпълнителя**, да се съгласува с Възложителя преди да започне изпълнението им. Единичните цени се вземат от количествено-стойностната сметка, част от Ценовото предложение на Изпълнителя, а количествата им се доказват с количествена сметка с подписан протокол от Изпълнителя и Възложителя.

8. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним строителството, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

9. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

10. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка по посочената обособена позиция, не по-късно от датата на сключване на договора ние се задължаваме да представим:

**Гаранция за изпълнение по договора в размер на 3 % от предложената обща цена.**

**11. До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.**

**12. Запознати сме, че ако участник включи елементи от ценовото си предложение извън съответния плик или представи ценовото си предложение в незапечатан или прозрачен плик, ще бъде отстранен от участие в процедурата.**

Приложение:

Количествено-стойностна сметка (КСС) по Образец № 8.3, попълнена и подписана от участника. Електронен носител (компактдиск/ флаш памет), съдържащ: КСС във формат xls или еквивалент.

Дата: ............................  г.                             Подпис и печат: ...........................................

*(длъжност, име и фамилия на лицето, представляващо участника)*

**Образец № 8.1**

**Количествено-стойностна сметка (КСС) –** приложена по електронен път чрез отделен файл във формат xls с останалата документация за обществената поръчка

**за Oбосoбена позиция № 1 – „Ремонтни дейности по покриви за обекти на Топлофикационен район „София Изток““**

**Образец № 8.2**

**Количествено-стойностна сметка (КСС) –** приложена по електронен път чрез отделен файл във формат xls с останалата документация за обществената поръчка

**за Обосoбена позиция № 2 – „Ремонтни дейности по покриви за обекти на Топлофикационен район „Земляне““**

**Образец № 8.3**

**Количествено-стойностна сметка (КСС) –** приложена по електронен път чрез отделен файл във формат xls с останалата документация за обществената поръчка

**за Обосoбена позиция № 3 – „Ремонтни дейности по покриви за обекти на Топлофикационен район „Люлин““**